## Hoja1
Id | Descripcion | Tipo servicio
Compresor
A-1 | Reemplazo de compresor | 1
A-1.1 | Armar el compresor | 1
A-2 | Reemplazo de plato valvulas | 1
A-2.1 | Reemplazo de 1 plato valvulas | 1
A-2.2 | Reemplazo de 2 plato valvulas | 1
A-2.3 | Reemplazo de 3 plato valvulas | 1
A.3 | Reemplazo de control capacidad | 1
A.4 | Ajustar control de capacidad y/o valvula de servicio | 1
A.5 | Reemplazo de mofle | 1
A.6 | Eliminar mofle | 1
A.7 | Reemplazo de valvula de servicio | 1
A.8 | Cambio de aceite | 1
A.9 | Recargar freon y ajuste de presiones | 1
A.10 | Completar carga de aceite | 1
A.11 | Instalacion de amortiguadores | 1
A.12 | Soldar fuga de mofle | 1
A.13 | Resoldar mofle | 1
A.14 | Recuperar freon | 1
A.15 | Verificacion de funcionamiento | 1
A.16 | Limpieza de sistema ararat | 1
A.17 | Reparar compresor | 1
A.17.1 | Reemplazo de sello mecanico a compresor | 1
A.18 | Ajuste de equipo | 1
A.18.1 | Reparacion de fugas de vastago | 1
A.19 | Levantamiento de presupuesto | 1
A.20 | Reemplazo de valvula de tres vias | 1
A.21 | Realizar pruebas de acidez | 1
A.22 | Recuperar refrigerante a reciclar | 1
A.23 | Reemplazo de valvula selenoide | 1
A.24 | Maniobras varias | 1
A.25 | Ajuste de presiones | 1
A.26 | Pintura a compresores | 1
A.27 | Desactivar compresor nivel de aceite/freon | 1
A.28 | Limpieza de contatos de contactores | 1
A.29 | Limpieza a abanicos de cabezas | 1
Sistema Electrico
B.1 | Reemplazo de fusibles | 2
B.2 | Reemplaz de refaccion electrica menor | 2
B.3 | Reemplazo de control presion | 2
B.4 | Reparar falla electrica/falso contacto | 2
B.5 | Realumbrado general | 2
B.6 | Instalacion de accesorio nuevo | 2
B.7 | Cambio de fusibles/ainas | 2
B.7.1 | Insalacion de proteccion de fases | 2
B.8 | Restablecer dispositivo de seguridad | 2
B.9 | Reemplazo de motor | 2
B.10 | Arranque de equipo nuevo | 2
B.11 | Instalacion electrica | 2
B.12 | Reparacion de motor | 2
B.13 | Reubicacion de equipo | 2
B.14 | Limpieza de arrancadores | 2
B.15 | Ajuste de switch de flujo | 2
B.16 | Cablear humidistato | 2
B.17 | Presurizacion y/o localizacion de fugas | 2
B.18 | Reemplazo o reparacion de bombas | 2
Sistema de condensacion
C.1 | Limpieza de condensador sencillo | 3
C.2 | Limpieza de condensador doble | 3
C.3 | Reemplazo de motor condensador | 3
C.4 | Reemplazo de aspas | 3
C.5 | Reparacion de fugas | 3
C.6 | Resoldado general | 3
C.7 | Soldar canastilla o soporte de motor | 3
C.8 | Reemplazo de filtro liquido | 3
C.9 | Reemplazo de serpentin | 3
C.10 | Ajuste de aspas | 3
C.10.1 | Ajuste de tolva o parrilla | 3
C.11 | Hacer vacio al sistema | 3
C.12 | Tendido en linea/tuberia | 3
C.13 | Revision de fugas condensador | 3
C.14 | Purgar el sistema | 3
C.15 | Instalacion de condensador | 3
C.16 | Instalacion de equipo | 3
C.17 | Pintar serpiente (primer o barniz) | 3
Sistema de evaporacion
D.1 | Limpieza de evaporacion | 4
D.2 | Reemplaazo de motor evaporador | 4
D.3 | Lubricacion de motor | 4
D.4 | Reemplazo de banda | 4
D.5 | Ajuste de bandas | 4
D.6 | Reparacion de fugas | 4
D.7 | Resoldado general | 4
D.8 | Cambio de valvula de expansion | 4
D.8.1 | Cambio de 1 valvula de expansion | 4
D.8.2 | Cambio de 2 valvula de expansion | 4
D.9 | Ajuste de valvula de expansion | 4
D.10 | Limpieza de turbina | 4
D.10.1 | Balanceo de turbinas | 4
D.11 | Cambio de turbinas | 4
D.12 | Cambio de chumacera | 4
D.13 | Cambio de flecha | 4
D.14 | Cambio de caracol | 4
D.15 | Cambio de tubo capilar | 4
D.16 | Reemplazo/Alineacion de polea | 4
D.17 | Reemplazo de selenoide | 4
D.17.1 | Reparacion de fuga en valvula selenoide | 4
D.18 | Reemplazo de bobina | 4
D.19 | Instalacion de grasera | 4
D.20 | Lubricacion de rodamiento (Chumacera/balero) | 4
D.21 | Reparacion de fuga de valvula servicio | 4
D.22 | Reparacion de fuga de valvula de expansion | 4
D.23 | Descongelar evaporador | 4
D.24 | Reemplazo casco evaporativo o condensador | 4
D.25 | Reemplazo de evaporador al equipo | 4
D.26 | Peinado de aletas al condensador | 4
D.27 | Limpieza de intercambiador | 4
Filtros
E.1 | Cambiar filtros de aire | 5
E.2 | Cambio de felpa | 5
E.3 | Limpieza de aire/aluminio | 5
E.3.1 | Limpieza de piedras desecantes | 5
E.4 | Limpieza de filtro deshidratador | 5
E.5 | Reemplazo de filtro succion | 5
E.6 | Reemplazo filtro de aceite | 5
E.7 | Limpieza filtro valvula de expansion | 5
E.8 | Instalar/ cambiar paja o celdek | 5
E.9 | Reemplaazo de filtro de agua | 5
Charola de condensador
F.1 | Limpieza de charola de condensado | 6
F.2 | Limpieza de desague de trampa principal | 6
F.3 | Reparacion de charola decondensado | 6
F.4 | Reparacion de drenaje o trampa principal | 6
F.5 | Instalacion de bomba de condensado | 6
F.6 | Impermeabilizar charola | 6
F.7 | Reparar fuga de agua | 6
F.8 | Instalacion de unidad condensadora | 6
F.9 | Completar agua en sistema de enfriamiento | 6
Ducteria
G.1 | Atornillar ducteria | 7
G.2 | Reparacion de aislamiento | 7
G.2.1 | Insular tuberia | 7
G.3 | Cambio/fabricacion guillotinas | 7
G.4 | Instalacion empaques varios | 7
G.5 | Reparacion manposteria(puertas/marcos) | 7
G.6 | Reparacion manposteria (paneles) | 7
G.7 | Desmontar manposteria | 7
G.8 | Peinar aletado | 7
G.9 | Limpieza al sistema de irrigacion | 7
Calefaccion
H.1 | Mantenimiento general | 8
H.2 | Cambio de piloto | 8
H.3 | Ajuste de piloto | 8
H.4 | Cambio de termocople | 8
H.5 | Ajuste de termocople | 8
H.6 | Reemplazo de valvula de gas | 8
H.6.1 | Ajuste de valvula de gas caliente | 8
H.7 | Ajuste de presion principal | 8
H.8 | Limpieza de quemadores
H.9 | Ajuste de quemadores | 8
H.10 | Cambio pieza electrica Relevador/Fan ciclit | 8
H.11 | Instalacion encendido electronico comp. | 8
H.12 | Encender calefaccion | 8
H.13 | Reemplazo de intercambiador de calor | 8
H.14 | Cambio de motor de turbina | 8
H.15 | Reemplazo de bandas | 8
H.16 | Reemplazo de poleas | 8
H.17 | Ajuste de bandas | 8
H.17.1 | Limpieza de rofillos o poleas | 8
H.18 | Cambio de filtros de aire | 8
H.19 | Cambio de gas LP a natural (Viceversa) | 8
H.19.1 | Reparar fugas de gas | 8
H.20 | Realumbrado de calefaccion | 8
H.20.1 | Automatizacion de calefaccion | 8
H.21 | Pintura de equipos | 8
H.22 | Cambio de resistencia(Carter) | 8
Termostato
I.1 | Reemplazo de termostato | 9
I.2 | Ajustar termostato | 9
I.3 | Cambio cableado a termostato | 9
I.4 | Programar termostato | 9
I.5 | Instalacion de termostato | 9
I.6 | Intstalar guarda para termostato | 9
I.7 | Reubicar termostato | 9
I.8 | Ajuste de control (timer/fan cycling) | 9
I.9 | Reparacion de guardas | 9
Disposicion Ecologica de Desecho
J.1 | Litros de aceite a reciclar | 10
J.2 | Kilos de gas freon a reciclar | 10
J.3 | Reemplazo de refrigerante | 10
J.4 | Poner anticongelante | 10
J.5 | Disposicion de materiales toxicos | 10
J.6 | Kilos de estopa a reciclar | 10

## Hoja2
Categoria | Clave
Compresor | 1
Sistema Electrico | 2
Sistema de condensacion | 3
Sistema de evaporacion | 4
Filtros | 5
Charola de condensador | 6
Ducteria | 7
Calefaccion | 8
Termostato | 9
Disposicion Ecologica de Desecho | 10